環安組

10910修

第02.X1章
申請建築執照雨污水管線圖說審查
1.
申請時機

新(增)建廠房設備申請建照(雜項)執照前。
2.
內容說明
雨、廢（污）水管線設置應獨立分流，並以減少雨水滲入污水系統為原則。
3.
應備文件
(1)
雨污水排水設備圖說

(2)
雨污水排水配置圖(含平面圖、昇位圖)

(3)
雨污水排水口地點圖說

(4)
施工期間營建雨廢水排放計劃

以上一式四份,並加蓋起造人公司大小章；或委辦事務所提具起造人委託書文件，則以該事務所的大小章代表用印。
4.
應備文件注意事項
(1)
雨污水排水設備圖說


注意事項:
1、 應符合該基地環評規定。

2、 應符合園區雨水、污水獨立分流規定。

3、 若有1.餐廳(含油脂截留器)、2.污水處理設施型式、3.採樣井、4.累計型流量計、5.排水口制水閥、6.雨污水放流口告示牌等設備，應於申請圖說登載標示。

(2)
雨污水排水配置圖(含平面圖、昇位圖)

注意事項:平面配置圖與昇位圖之雨水、污(排)水設施及管線應匹配相對應。
(3)
雨污水排水口地點圖說

注意事項:圖說登載標示1.申請場址周邊道路名稱、2.污水納管人孔編號。

(4)
施工期間營建雨廢水排放計劃
1、 
注意事項:
2、 計劃書內容應明確登載1.於施工期間之逕流廢水應有明確的防治收集管制範圍；2.逕流廢水、雨水、污水水質異常緊急應變措施之說明。
3、 若有1.洗車設施、2.廢棄油料收集桶、3.臨時工務所及衛浴設備、4.沉澱池沉砂池等設備，應於申請圖說登載標示。
4、 檢具施工期間平面配置圖及昇位圖
5.
申請資格或要件
園區事業。

6.
主會辦單位

主辦：環安組。
7.
規費及其他事項
免規費。
[image: image1.wmf]申請建築執照雨污水管線圖說審查

時程

管理局

廠商

7

.

1 

應備文件

7

.

2 

收件

通過

7

.

5 

補正文件

7

.

6 

申辦完成

否

是

7

.

4 

檢附表或

補正

(

退件

)

函

7

.

3 

審核

1

0

個

工

作

天

3

~

5

個

工

作

天

7.
流程圖

8.
相關法規及公告事項
(1)
水污染防治法。
(2) 水污染防治措施及檢測申報管理辦法。
(3)

科學園區污水處理及污水下水道使用管理辦法。
(4) 採樣井、流量計及告示牌之設置相關事宜
9.
業務諮詢服務

9.1
FAQ：無。
9.2
公佈欄：無。
9.3
聯絡人：新竹及宜蘭科學園區：鄭小姐(ext:2335)  竹南科學園區：李小姐(ext:2337)  龍潭科學園區：盧先生(ext:2332)  銅鑼科學園區：賴先生(ext:2331)  新竹生物醫學園區：賴先生(ext:2331)
10. 表單範例
無。
〈本章結束〉










